
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：            生物质锅炉改建项目             
建设单位：         宝鸡雷泽木业有限责任公司          
编制日期：             二〇二五年十一月              

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目

名称
	生物质锅炉改建项目

	项目代码
	2510-610324-04-02-683264

	建设单位

联系人
	李国强
	联系方式
	

	建设地点
	陕西省宝鸡市扶风县午井镇午井工业集中区

	地理坐标
	（107度50分17.247秒，34度18分46.991秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应业（包括建设单位自建自用的供热工程）天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	扶风县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号
	/

	总投资

（万元）
	50
	环保投资（万元）
	17

	环保投资占比（%）
	34
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：         
	用地（用海）

面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、“三线一单”符合性分析

根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案》（宝政发〔2021〕19号）要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、项目环境管理、区域环境质量联动机制，以生态优先、分区管控、动态更新为原则，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。项目与“三线一单”符合性分析见下表。

表1-1   “三线一单”的符合性分析
相关政策名称

项目情况

符合性

生态保护红线

项目位于宝鸡市扶风县午井镇午井工业集中区，周边无自然保护区、森林公园、湿地公园、饮用水水源保护区等生态保护目标，项目用地为建设用地，不涉及生态保护红线。

符合

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目所在区域PM10、SO2、CO、NO2、O3均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，此项目所在评价区域为不达标区。通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各类污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。

符合

资源利用上线

项目能源为电能，不涉及新开采资源，不触及资源利用上线。

符合

环境准入负面清单

根据《市场准入负面清单》（2025年版），项目不属于文件中禁止准入类，亦不属于文件中未获得许可不得从事的项目类型。

符合

根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《关于印发宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宝政发〔2021〕19号）和《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）的通知，本项目与环境管控单元比对，项目位于陕西省宝鸡市扶风县重点管控单元12。

表1-2   项目与涉及的生态环境管控单元准入清单表
一图

[image: image1.png]EI: 2025/10/24





一表
序号
环境管控

单元

名称
区县
市（区）
单元要素

属性
管控要求分类
管控要求
本项目情况

相符性
1

陕西省宝鸡市扶风县重点管控单元12
宝鸡市
扶风县

水环境城镇生活污染重点管控区

空间布局约束
水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡接合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到2025年底，基本实现城市和县城建成区内生活污水全收集。

1.项目区不涉及城中村、老旧城区、城乡接合部等区域。
符合

污染物排放管控

水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）加强城镇生活污水处理，提高对生活污水的处理能力。放限值要求。

2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。

3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。
1.本项目不新增生活污水，无生产废水产生，现有项目生活污水经化粪池处理后拉运至农田堆肥。

2.本项目实行雨污分流。

3.本项目不涉及污水处理厂。
符合
一说明

对照分析
项目情况
符合性
各类生态环境敏感区对照分析
根据“一图”可知，项目不涉及生态环境敏感区
符合

环境管控单元对照分析
根据“一图”可知，项目位于重点管控单元，根据“一表”可知项目满足重点管控单元管控要求
符合

未纳入环境管控单元的要素分区对照分析
不涉及，无其他限制要求
符合

其他对照分析
不涉及，无其他限制要求
符合

二、项目与相关环境保护规划符合性分析
表1-4   项目与相关生态环境保护法律法规、生态环境保护规划的符合性

分析一览表
名称

规划内容

本项目

符合性
《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》（陕发〔2023〕4号）
严把燃煤锅炉准入关口，各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。开展锅炉大气污染治理情况排查抽测，对不能稳定达标排放的实施综合整治。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。
项目燃料为天然气，属于清洁能源，并配套安装低氮燃烧器，从源头进行NOx减排，NOx排放浓度可控制在30mg/m3以内。
符合
关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，宝鸡市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级以上水平。
根据《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版），本项目不属于重点行业。
符合

《陕西省大气污染防治条例》（2023年11月30日第三次修正）
设区的市、县（市、区）人民政府应当统筹规划城市建设，在城镇规划区全面发展集中供热，优先使用清洁燃料。在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施，原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除或者改造。
本项目为生物质锅炉改造，不涉及燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施。
符合
第三十三条企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。
本项目燃料为天然气，属于清洁能源。
符合
《陕西省噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》
严格落实噪声污染防治要求。切实加强规划环评工作，充分考虑区域开发等规划内容产生的噪声对声环境质量的影响。可能产生噪声污染的新改扩建项目应当依法开展环评，符合相关规划环评管控要求。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。以项目环评审批、排污许可管理、竣工环保验收等为抓手，严格落实噪声污染防治措施，加大重点行业建设项目环评文件和“三同时”验收噪声部分的核查抽查力度。
项目生产过程严格落实噪声污染防治要求，噪声污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
符合
落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。

环评要求切实落实噪声污染防治措施，采取厂房隔声等措施，落实工业噪声过程控制。
符合
《宝鸡市环境空气质量限期达标规划（2023-2030年）》
科学规划产业布局。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，明确各县（区）资源能源集约利用、单位GDP污染物排放、单位GDP建设用地使用面积等指标要求，严格控制高耗能、高污染项目建设，推动地区产业高质量发展。严把重大建设项目环境影响评价、节能评估准入关口，严格执行主要污染物总量等量或倍量削减要求，以总量定项目和产能，从源头预防大气环境污染。

本项目符合产业政策、“三线一单”等相关要求。项目不属于高耗能、高污染项目。不涉及主要污染物总量等量或倍量削减。

符合
优化城市供热结构。不再新建燃煤集中供热站。构建跨区域热电联产电厂、工业余热集中供热体系。推行热电联产集中供热全面替代市区燃煤供热项目。淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉，原有燃煤、燃气供热锅炉用于调峰备用。
本项目不涉及燃煤集中供热站。项目模温机热源为天然气，属于清洁能源。

符合
《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》
持续巩固燃煤锅炉拆改成效，严格控制新建燃煤锅炉，全面淘汰分散燃煤设施，新建生产经营性锅炉全部使用天然气或其他清洁能源。深入推行燃气锅炉低氮改造，加快学校、医院、政府机构等部门天然气锅炉低氮燃烧改造。
项目模温机使用燃料为天然气，属于清洁能源，并且锅炉配套安装了低氮燃烧器，降低了NOX的排放。
符合
宝鸡市大气污染专项治理领导小组办公室关于印发《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》的通知（宝气专办发〔2023〕7号）
(三)深入推进燃气锅炉低氮改造。开展燃气锅炉污染物达标情况专项整治，重点对2018年底前建设安装的燃气锅炉污染物达标情况进行全面核查和抽测，督促不能稳定达标排放锅炉开展综合整治，确保2023年12月底前锅炉大气污染物稳定达到《陕西省锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)燃气锅炉排放限值要求。分阶段推进低氮燃烧深度改造，5蒸吨/小时及以上燃气锅炉使用单位力争2024年12月底前完成低氮燃烧深度改造，鼓励5蒸吨/小时以下燃气锅炉使用单位实施低氮燃烧深度改造，改造后氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。加大上游气源供应选择，2023年10月底前，落实县（区）集中供热煤改气锅炉气源供给。
本项目将现有生物质燃料锅炉改为天然气为燃料的模温机，天然气属于清洁能源，并配套安装低氮燃烧器，从源头进行NOx减排，NOx排放浓度氮氧化物浓度可控制在30mg/m3以内。
符合
《宝鸡市生态环境局关于加快推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造工作的通知》（宝环函〔2023〕647号）
二、有序推动。按照《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》要求，有序推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，5蒸吨/小时及以上燃气锅炉单位力争2024年12月底前完成燃气锅炉低氨燃烧深度改造，鼓励5蒸吨/小时以下燃气锅炉单位实施燃气锅炉低氮燃烧深度改造，深度改造后氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米内。
本项目将现有生物质燃料锅炉改为天然气为燃料的模温机，天然气属于清洁能源，并配套安装低氮燃烧器，从源头进行NOx减排，NOx排放浓度氮氧化物浓度可控制在30mg/m3以内。
符合
《宝鸡市大气污染防治条例》
城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。
本项目不涉及燃煤集中供热站。项目模温机热源为天然气，属于清洁能源。
符合
《扶风县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》
不再新建燃煤集中供热站。构建跨区域热电联产电厂、工业余热集中供热体系。淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉，原有燃煤、燃气供热锅炉用于调峰备用。挖掘现役热电机组潜力，优化供热运行模式，加快构建形成一体化清洁能源供应保障格局。大力推动工业园区采用集中供热实施或清洁能源取暖。
本项目将现有生物质燃料锅炉改为天然气为燃料的模温机，天然气属于清洁能源，并配套安装低氮燃烧器。
符合
县城区及工业园区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。
根据《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版），本项目不属于重点行业。
符合
三、选址合理性分析

（1）用地合理性分析

项目位于陕西省宝鸡市扶风县午井镇午井工业集中区，用地性质为工业用地。项目位于扶风县午井镇午井工业集中区，用地性质为建设用地，本次改建不新增占地。综上所述，项目用地符合要求。
（2）周围环境合理性分析
本项目所在地给排水、供电、消防等公用设施完善，可满足企业生产运营需求。
项目东侧、南侧及西侧为农田，北侧为渭北南环线。项目所在地不在水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区范围内，不涉及基本农田，无较大的环境制约因素。在采取相应的污染物防治措施后，项目施工期、运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响。

（3）污染物达标排放分析。

根据本项目工程分析，针对生产环节可能产生的各种污染提出了防治措施，严格实施环评提出的各项措施后，废气、废水及噪声均能达标排放，固体废物做到了合理处置：从环境影响角度分析对周围环境造成的影响小。

因此，在严格落实本环评提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标要求分析，项目选址可行。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

宝鸡雷泽木业有限责任公司拟投入50万元，将现有3台1.4MW的生物质燃料锅炉拆除，重新建设10台0.24MW天然气为燃料的模温机。同时厂区生产的生物质全部直接外售。项目现有生产区域产能不变。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号2017年10月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）相关规定，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中“91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的”其他，应当编制环境影响报告表。具体分类详见下表。
表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

类别

报告书

报告表

登记表

本栏目环境敏感区含义
四十一、电力、热力生产和供应业
91
热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）
燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的
燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的
/
二、项目概况

项目名称：生物质锅炉改建项目
建设性质：改建
建设单位：宝鸡雷泽木业有限责任公司
建设地点：陕西省宝鸡市扶风县午井镇午井工业集中区
建设内容及规模：总投资50万元，将现有3台1.4MW的生物质燃料锅炉拆除，重新建设10台0.24MW天然气为燃料的模温机。
地理位置与四邻关系：项目位于陕西省宝鸡市扶风县午井镇午井工业集中区，项目东侧、南侧及西侧为农田，北侧为渭北南环线，项目厂界北侧隔渭北南环线为午井村。项目地理位置图见附图1，项目四邻关系见附图4。

表2-2   项目工程组成一览表

项目组成

建设内容

备注

主体工程

压板车间
1层，长宽高分别为69m、24m、7m，将现有1台1.4MW生物质锅炉改为3台0.24MW的模温机
依托现有车间
压机车间
1层，长宽高分别为78m、34m、7m，将现有1台1.4MW生物质锅炉改为4台0.24MW的模温机
依托现有车间
压贴车间
1层，长宽高分别为60m、30m、7m，将现有1台1.4MW生物质锅炉改为3台0.24MW的模温机
依托现有车间
辅助工程

供气
厂区天然气由燃气管网供给，满足生产需求
新建
公用工程

供电
由当地供电系统供给。
依托现有
环保工程

废气

压板车间模温机采用低氮燃烧+10m排气筒DA001有组织排放
改建
压机车间模温机采用低氮燃烧+10m排气筒DA002有组织排放
改建
压贴车间模温机采用低氮燃烧+10m排气筒DA004有组织排放

改建
噪声
项目生产设备均布置于车间内，选用低噪声设备，基础减振。
改建
固体废物

废导热油、废油桶、废旧手套及废油抹布经专用容器收集后暂存于现有危废贮存库后交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。
依托现有
三、主要生产设施

本项目生产线涉及的生产设施见下表。

表2-3   项目主要生产设备表一览表

设备名称

设施参数
现有数量（台）
新增数量（台）
改建后总数量（台）
模温机
0.24MW
0
10
10
生物质锅炉
1.4MW
3
-3
0
四、原辅材料及能源消耗

本项目生产线涉及的主要原辅材料及能源消耗见表2-5。
表2-4   项目原辅材料及能源消耗统计一览表

序号

原辅料

现有消耗量
本次新增消耗量
扩建后总消耗量
最大储存量
形态
包装及贮存方式
1
导热油
2.7t/a
-1.2t/a
1.5t/a
10.2t
液态
油管储存
2
生物质燃料
100t/a
-100t/a

0t/a
0t
固态
车间堆存
3
天然气
0m3/a
24万m3/a
24万m3/a

2m3
气态
天然气管线
4
电
15万kW·h/a
1万kW·h/a
16万kW·h/a
/
/
/

注：导热油在锅炉或模温机在安装过程加满导热油，平均每7年更换一次，因此消耗量为平均每年导热油消耗量。导热油随用随买，不单独储存，因此最大储存量为设备配套油管储存量。

用气量核算：本项目设置10台0.24MW模温机，燃料采用天然气，根据建设单位提供资料，模温机每小时耗气量为10立方米，年生产时间为2400h，则10台模温机用气量约为24万m3/a。
天然气：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味之特性。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为约0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。
项目所用天然气由市政天然气管线提供（宝鸡市天然气有限责任公司）供给，年消耗量为24万m3。执行《天然气》（GB17820-2018）中的标准要求，成分见下表。

表2-5   天然气成分表
分析项目

烃类

（摩尔分数y，%）

分析项目

非烃类

（摩尔分数y，%）

CH4
93.5954
He

0.0377
C2H6
3.5821
H2
0.0358
C3H8
0.6088
O2
未检出
iC4H10
0.1029
N2
0.8034
nC4H10
0.1085
CO2（≤3.0%）*
0.9833
iC5H12
0.0490
H2S（mg/m3）（≤6）*
1.22
nC5H12
0.0242
露点（℃/4.70MPa）
-8.0
neo-C5H12
0.0077
总硫（以S计）（mg/m3）（≤20）*
未检测
C6+
0.0610
总烃

98.1397
非烃类
1.8603
相对密度
0.5967
密度（kg/m3）
0.7188
高位发热量（MJ/Nm3）（≥34.0）*
38.12
低位发热量（MJ/Nm3）

34.39
注：

“*”为GB 17820-2018标准规定的天然气技术指标——一类；

报告中气体体积标准参比条件为101.325kPa，20℃，计量参数的计算依据GB/T11062-2020；

天然气组分采用色谱分析，执行标准为GB/T13610-2020气相色谱法；

天然气取样，执行标准为GB/T13609-2017天然气取样导则；

天然气含硫化合物的测定，执行标准为GB/T11060.1-2023 第1部分：用碘量法测定硫化含量；

天然气水含量和水露点之间的换算，执行标准为GB/T22634-2008；

天然气中水含量的测定，执行标准为GB/T27896-2018电子分析法；

天然气含硫化合物的测定，执行标准为GB/T11060.8-2020第8部分：用紫外荧光光度法测定总硫含量。
五、劳动定员及工作制度

改建项目不新增劳动定员，全年生产300天，实行一班制，每班工作8小时。模温机每天实际工作时间8小时。
六、项目给排水

本项目模温机导热介质为导热油，不使用水。无废水产生。
七、平面布置

总平面布置原则：结合场地现状条件，合理布置建、构筑物，使工艺流程合理，管线短捷，人货流畅，符合防火、安全、卫生等有关规范的要求。

厂区出入口在北侧，压板车间位于厂区北侧，压机车间位于厂区中部，压贴车间位于厂区最南部。本项目将现有压板车间、压机车间及压贴车间的生物质锅炉改为模温机，其中压板车间设3台模温机，由东向西依次分布，设一根排气筒DA001位于车间北侧；压机车间设4台模温机，由东向西依次分布，设一根排气筒DA002位于车间北侧；压贴车间设3台模温机，由东向西依次分布，设一根排气筒DA003位于车间南侧。设施布局基本合理。
项目区域内供气、供电基础设施配套齐全，建筑结构基本完善，功能分区明确，各区域相对独立。考虑到了噪声、安全等要求，总平面布置基本合理。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节

本项目施工期主要先对现有锅炉拆除，然后对生产设备及环保设备安装与调试，工期很短，对外环境影响较小。厂房内设备安装调试阶段会产生噪声和少量的固废及扬尘。项目施工期主要工艺流程及排污节点如下：

[image: image2.emf]设备安装

噪声、废气、固废

环保设备安装 工程验收

噪声、废气、固废

现有锅炉拆除

噪声


图2-1   施工期工艺流程及产污环节图
二、运营期工艺流程及产污环节


[image: image3.emf]低氮燃烧器

模

温

机

天然

气

导热油

噪声

计量调压

压

机

废气、噪声

导热油


图2-2   模温机工艺流程及产污环节

模温机运行流程及产污环节流程简述：

（1）燃气系统：本项目模温机以天然气为燃料，天然气由管道供应，无需设置储罐。由市政管网接中压天然气管道至模温机内燃气调压柜，调压计量后由管道送至炉前燃烧器，与模温机送风混合后入炉燃烧。燃料通过管道送入炉膛中燃烧，使得炉内导热油加热后通过管道输送至压机提供稳定热能。

（2）燃烧系统：本项目燃烧产生烟气依次经过炉膛、尾部受热面后经排气筒排出，此过程产生燃烧废气及噪声。废气的主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx。

三、项目污染工序及污染因子表

表2-6   运营期污染产生情况一览表

类别

污染源

污染因子

污染物防治措施

废气

压板车间模温机
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
低氮燃烧+10m排气筒DA001有组织排放
压机车间模温机
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
低氮燃烧+10m排气筒DA002有组织排放
压贴车间模温机
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
低氮燃烧+10m排气筒DA004有组织排放
噪声
设备噪声

等效A声级

生产设备均布置于车间内，选用低噪声设备，基础减振。

固废

设备维修
废导热油
专用容器收集暂存于危废贮存库，定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。

设备维修
废旧手套及废油抹布
设备维修
废油桶


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目环保手续履行情况
宝鸡雷泽木业有限责任公司于2009年9月委托陕西省气候中心编制了《宝鸡雷泽木业有限责任公司混凝土模版用胶合板生产线项目环境影响报告表》，2009年10月13日扶风县环境保护局以扶环发〔2009〕75号予以批复。2017年4月宝鸡雷泽木业有限责任公司委托陕西华信检测技术有限公司对该项目进行了竣工环保验收，并编制完成了《宝鸡雷泽木业有限责任公司混凝土模版用胶合板生产线项目竣工环境保护验收监测报告》。2019年5月委托宝鸡博源环境科技有限公司编制了《宝鸡雷泽木业有限责任公司人造板材生产线建设及废料综合利用项目环境影响报告表》，2019年7月26日宝鸡市生态环境局扶风分局以扶环发〔2019〕139号予以批复。2022年7月宝鸡雷泽木业有限责任公司对该项目进行了自主验收并取得了验收意见。
宝鸡雷泽木业有限责任公司于2023年12月25日取得最新版排污许可证，证书编号：91610324664134888N001R。2024年12月23日取得最新版突发环境事件应急预案备案，备案编号：610324-2024-037-L。

2、现有项目污染物排放达标情况

（1）废气
压板车间生物质锅炉废气经旋风除尘+布袋除尘器处理后由15m排气筒DA001有组织排放；压机车间生物质锅炉废气经旋风除尘+布袋除尘器处理后由15m排气筒DA002有组织排放；压机车间热压废气由集气罩收集后经UV光氧催化+活性炭吸附处理后由15m排气筒DA003有组织排放；压贴车间生物质锅炉废气经旋风除尘+布袋除尘器处理后由15m排气筒DA004有组织排放；压贴车间热压废气由集气罩收集后经UV光氧催化+活性炭吸附处理后由15m排气筒DA005有组织排放；木材锯切粉尘经布袋除尘器处理后由15m排气筒DA006有组织排放。

[image: image4.emf]压板车间生

物质锅炉

压机车间生

物质锅炉

压机车间热

压废气

15m排气筒

DA003

集气罩收

集

旋风除尘+

布袋除尘器

旋风除尘+

布袋除尘器

UV光氧+活

性炭吸附

15m排气筒

DA002

15m排气筒

DA001

压贴车间生

物质锅炉

木材锯切粉

尘

压贴车间热

压废气

旋风除尘+

布袋除尘器

15m排气筒

DA004

集气罩收

集

布袋除尘器

集气罩收

集

UV光氧+活

性炭吸附

15m排气筒

DA006

15m排气筒

DA005


图2-3   废气收集处理措施示意图
根据陕西森美佳境环境检测有限公司对企业现有工程例行监测报告，得出现有工程废气排放情况及环保措施见下表。

表2-7   现有项目废气排放情况及污染防治措施一览表
污染源
排放口
污染物
治理设施
排放量
最大排放浓度
标准限值
压板车间生物质锅炉
DA001
二氧化硫
旋风除尘+布袋除尘器
0.014t/a
3mg/m3
35mg/m3
氮氧化物

0.353t/a
135mg/m3
150mg/m3
颗粒物

0.017t/a
7.0mg/m3
20mg/m3
压机车间生物质锅炉
DA002
二氧化硫
旋风除尘+布袋除尘器
0.014t/a
3mg/m3
35mg/m3
氮氧化物

0.082t/a
77mg/m3
150mg/m3
颗粒物

0.010t/a
9.6mg/m3
20mg/m3
压机车间热压废气
DA003
甲醛
UV光氧催化+活性炭吸附

0.120t/a
1.16mg/m3
25mg/m3
非甲烷总烃
0.554t/a
5.27mg/m3
40mg/m3
压贴车间生物质锅炉
DA004
二氧化硫
旋风除尘+布袋除尘器
0.012t/a
3mg/m3
35mg/m3
氮氧化物

0.226t/a
136mg/m3
150mg/m3
颗粒物

0.014t/a
8.9mg/m3
20mg/m3
压贴车间热压废气

DA005

甲醛
UV光氧催化+活性炭吸附

0.120t/a
1.16mg/m3
25mg/m3
非甲烷总烃
0.507t/a
5.12mg/m3
40mg/m3
木材锯切粉尘
DA006
颗粒物
布袋除尘器
0.026t/a
1.5mg/m3
120mg/m3
由监测结果可知，现有项目DA001排放口、DA002排放口、DA004排放口监测因子二氧化硫、氮氧化物、低浓度颗粒物的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018表5生物质锅炉中其他地区标准限值的要求；DA006排放口监测因子低浓度颗粒物的最高允许排放浓度及最高允许排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中其他二级标准限值的要求；DA003排放口、DA005排放口监测因子非甲烷总烃的监测结果均满足《挥发性有机物排放控制标准》GB61/T1061-2017表1中木质家具制造标准限值的要求，监测因子甲醛的最高允许排放浓度及最高允许排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准限值的要求。
表2-8   现有项目废气无组织排放情况
监测项目

监测点位
最大监测值mg/m3
标准值mg/m3
颗粒物
上风向5#
0.047
1.0
下风向6#
0.105
下风向7#
0.114
下风向8#
0.126
甲醛
上风向5#
0.125
0.20
下风向6#
0.125
下风向7#
0.126
下风向8#
0.131
非甲烷总烃
上风向5#
1.30
3

下风向6#
1.64
下风向7#
1.59
下风向8#
1.51
由监测结果可知，现有项目无组织废气监测因子颗粒物、甲醛的监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值的要求；无组织废气监测因子非甲烷总烃的监测结果均满足《挥发性有机物排放控制标准》GB61/T1061-2017表3中标准限值的要求。

（2）废水
现有生活污水经隔油池+化粪池处理后拉运至农田堆肥。
（3）噪声
根据陕西森美佳境环境检测有限公司对企业现有工程例行监测报告，监测结果见下表。
表2-9   厂界噪声监测结果   单位：dB（A）
监测点位

昼间最大值

执行标准

厂界东侧
54
60
厂界南侧
57
60
厂界西侧
52
60
厂界北侧
56
60
现有项目噪声主要是设备的噪声。根据监测结果，昼间厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。
（4）固废
现有项目固体废物处理处置情况见下表。
表2-10   现有项目运营期固体废物处置情况一览表

固废性质

废物名称

产生量t/a
形态

污染防治措施

一般固废

剥离旋皮废料
270
固态

外售物资回收单位
纵横锯边废料
720
固态
外售物资回收单位
木屑粉尘
6.58
固态

外售物资回收单位
危险废物

废活性炭
1.8
液态
危废贮存库暂存，定期陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置
废润滑油
0.8
液态
废导热油
2.7
液态
废UV灯管

0.002

液态
废油桶
0.05
固态
废旧手套及废油抹布
0.005
固态
生活垃圾

生活垃圾
6.62
固态

生活垃圾分类收集后由当地环卫部门集中处置
3、现有项目污染物实际排放量核定

根据现有验收监测数据以及环评报告，核算现有工程污染物排放情况见下表。
表2-11   现有工程污染物排放量一览表

污染物种类
排放源
污染物名称

排放量t/a

废气
压板车间生物质锅炉
二氧化硫
0.014
氮氧化物
0.353
颗粒物
0.017
压机车间生物质锅炉
二氧化硫
0.014
氮氧化物
0.082
颗粒物
0.010
压机车间热压废气
甲醛
0.120
非甲烷总烃
0.554
压贴车间生物质锅炉
二氧化硫
0.012
氮氧化物
0.226
颗粒物
0.014
压贴车间热压废气
甲醛
0.120
非甲烷总烃
0.507
木材锯切粉尘
颗粒物
0.026
一般固废

剥离旋皮
剥离旋皮废料
270
纵横锯边
纵横锯边废料
720
废气处理
木屑粉尘
6.58
危险废物

废气治理
废活性炭
1.8
设备维修
废润滑油
0.8
设备维修
废导热油
2.7
废气治理
废UV灯管
0.002
生活垃圾

生活办公

生活垃圾

1.5
4、现有项目存在的主要环境问题

根据现场踏勘，现有项目已完成环评、排污许可、验收等环保手续，现有项目废气、噪声均做到了达标排放，厂区危险废物贮存设施内标识、防渗等均按要求设置，未发现存在环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

本项目位于陕西省宝鸡市扶风县午井镇午井工业集中区。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-​2012）二级标准要求。
1、常规污染物
按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。”
本次评价常规污染物环境质量现状采用宝鸡市生态环境局公布的《宝鸡市生态环境质量报告书2024年》宝鸡市扶风县的数据，具体分析结果如下：

表3-1    2024年宝鸡市扶风县环境空气质量状况统计表

县区

项目

浓度（均值）

平均时间

标准限值

占标率

达标

情况

二级

扶风县
PM10
65µg/m3
年均值

70µg/m3
92.9
达标

PM2.5
35µg/m3
年均值

35µg/m3
100
达标

SO2
7µg/m3
年均值

60µg/m3
11.7
达标

NO2
14µg/m3
年均值

40µg/m3
35
达标
CO

1.0mg/m3
（95位百分浓度）

24小时平均

4mg/m3
25
达标
O3
164µg/m3
（90位百分浓度）

日最大8小时平均

160µg/m3
102.5
不达标

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据监测结果可以看出，扶风县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

因此，项目所在区域属于不达标区。
2、其他污染物因子
为确定本项目所在区域TSP、NOX的环境质量现状，建设单位委托陕西中研华亿环境检测有限公司于2025年10月25日~10月27日在项目地当季主导风向下风向设一个监测点，具体监测结果统计详见下表。
表3-2   监测结果单位：mg/m3
污染物

监测时间

评价标准

监测浓度/（mg/m3）
超标率/%

达标情况

TSP
10.25
0.3
0.133
0

达标
10.26
0.3
0.116
0

达标

10.27
0.3
0.120
0

达标

NOx
10.25
0.1
0.031
0
达标
10.26
0.1
0.030
0
达标
10.27
0.1
0.033
0
达标
由监测结果可以看出，监测点位TSP、NOx均满足《环境空气质量标准》（GB3095-​2012）二级标准要求。

二、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”经现场调查，本项目50m范围内有声环境保护目标。建设单位委托陕西中研华亿环境检测有限公司于2025年10月25日对厂界四周及敏感点午井村进行监测，监测结果详见下表。
表3-3   声环境监测结果   单位：dB(A)

监测点位

昼间

厂界东侧
47
厂界南侧
46
厂界西侧
50
厂界北侧
53
午井村
52
根据以上监测结果可知，项目厂界四周满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准，敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。

四、生态环境

本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

五、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中原则上不开展环境质量现状调查。本项目大气无土壤污染因子，危废贮存库采取重点防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，本项目不进行地下水环境质量现状调查，不进行土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境
表3-4   项目主要大气环境保护目标一览表

环境要素

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

E
N

环境空气
午井村
107.838410°
34.314061°
居民区
人群
二类功能区
北
10
原子头村
107.841151°
34.317693°
居民区
人群
二类功能区
东北
470
马家
107.842219°
34.309067°
居民区
人群
二类功能区
东南
463
午井中心小学
107.834408°
34.310912°
学校
人群
二类功能区
西南
202
2、声环境

表3-5   项目主要声环境保护目标一览表

名称

坐标

距离厂界最近距离/m
方位
功能区类别
建筑物结构
建筑物层数
E
N

午井村
107.838410°
34.314061°
10
北
2类功能区
砖混
1-2层
3、地下水环境
项目位于宝鸡市扶风县午井镇午井工业集中区，厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。

4、生态环境

项目位于宝鸡市扶风县午井镇午井工业集中区，属于城市建成区。厂区周围植被以人工植被为主，不含有生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	一、废气

项目施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准；运营期锅炉废气中颗粒物和二氧化硫排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中相关限值要求，氮氧化物执行《宝鸡市大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）（NOx浓度≤30mg/m3）。烟气林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中限值。具体见下表。
表3-6   污染物排放标准明细表

标准名称及级（类）别

污染因子

标准值

类别
数值

《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）
总悬浮颗粒物
基础、主体结构及装饰工程mg/m3
0.7
《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）
颗粒物
最高允许排放浓度mg/m³
10
二氧化硫

最高允许排放浓度mg/m³
20
《宝鸡市大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）
氮氧化物

最高允许排放浓度mg/m³
30
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

林格曼黑度
级

≤1
二、废水

本项目无生活污水及生产废水产生。
三、噪声
项目厂界四周均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，营运期厂界噪声标准值详见下表。

表3-8   《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A）

声环境功能区类别

厂界方位
昼间

夜间

2类

东侧、南侧、西侧、北侧
60
50
四、固体废物
本项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求，一般工业固体废物贮存过程的污染控制应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）的标准要求。

	总量

控制

指标
	本项目无废水外排，因此本次评价仅对废气中NOX进行总量控制。
根据环评核算，现有项目全厂NOX排放量为0.661t/a，本次改建项目NOX排放量为0.073t/a，以新带老削减量为0.661t/a。改建后建设单位全厂NOX年排放量为0.073t/a。故环评建议的总量控制指标为NOX：0.073t/a，具体总量控制以对本项目环评报告表具有审批权限的环境保护主管部门下达的总量控制指标为准。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	施工期环境影响分析与环保措施分析

本项目施工期主要为现有锅炉拆除及新设备安装。施工过程主要为车辆运输产生的噪声、施工废气、施工生活污水和生活垃圾等。

表4-1   施工期环保措施

类别

污染物
环保措施
废气

施工废气
仅涉及车间内改造及设备安装，厂区道路已硬化，垃圾及时清运，道路洒水，减少扬尘产生。
废水

生活污水

生活污水经化粪池处置后，拉运堆肥
施工废水

项目无施工废水产生

噪声

噪声

低噪声设备，昼间运输

固废

生活垃圾
统一收集，运往环卫部门指定处



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1、废气产排情况

表4-2   有组织废气产生和排放源强一览表

污染源
压板车间模温机
压机车间模温机
压贴车间模温机
污染物名称
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
污染物产生量（t/a）
0.001
0.014
0.022
0.001
0.019
0.029
0.001
0.014
0.022
污染物产生浓度（mg/m3）
1.20
18.56
28.12
1.20
18.56
28.12
1.20
18.56
28.12
采取处理措施
/
/
低氮燃烧器
/

/
低氮燃烧器
/

/
低氮燃烧器
处理能力（m3/h）
/
/
5000
/

/
5000
/

/
5000
治理工艺去除效率（%）
/
/
50
/
/
50
/
/
50
是否为可行技术
是

是
是
是
是
是
是
是
是
污染物排放量（t/a）
0.001
0.014
0.022
0.001
0.019
0.029
0.001
0.014
0.022
污染物排放浓度（mg/m3）
1.20
18.56
28.12
1.20
18.56
28.12
1.20
18.56
28.12
排放口基本信息
高度（m）
10
10
10
排气筒内径（m）
0.3
0.3
0.3
流速（m/s）
10.17
13.56
10.17
温度（℃）
25
25
25
编号及名称
DA001排气筒
DA002排气筒
DA004排气筒
类型
一般排放口
一般排放口
一般排放口
地理坐标（°）
经度107.838575；纬度34.313656
经度107.837749；纬度34.313045
经度107.837690；纬度34.311923
年排放小时数（h）
2400
2400
2400
排放标准

《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）
《宝鸡市大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）
《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）
《宝鸡市大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）
《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）
《宝鸡市大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）
标准限值（mg/m3）
10
20
30
10

20

30

10

20

30

达标情况

达标

达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
表4-3   大气污染物排放量核算表
污染物
年排放量（t/a）
颗粒物
0.003
二氧化硫
0.047
氮氧化物
0.073
2、源强核算
（1）压板车间
项目压板车间设3台0.24MW的模温机，根据建设单位提供资料，每台模温机每小时消耗天然气量为10立方米，年运行时间为2400h，拟将3台模温机废气分别经低氮燃烧后由一根排气筒DA001有组织排放。
模温机废气污染因子二氧化硫及氮氧化物源强计算采用系数法，“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”相关推荐计算参数，颗粒物的产生量参照根据陕西省环境科学研究院2018年4月发布的《锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）编制说明》天然气锅炉颗粒物浓度为0.78~1.2mg/m3，本次评价取最大值1.2mg/m3。经估算，本项目大气污染物排放情况见下表：

表4-4  压板车间模温机大气污染物排放情况一览表

产品名称
燃料名称
工艺名称
污染物指标
单位
产污系数
蒸汽/热水/其他
天然气
室燃炉
烟气量
Nm3/万m3-燃料
107753
SO2
kg/万m3-燃料
0.02S
NOx
kg/万m3-燃料
3.03（低氮燃烧-国际领先）
备注：含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为mg/m3，根据《GB17820-2018天然气》 
二类天然气中硫分含量总硫≤100mg/m3，本次环评S取值为100mg/m3。
通过计算，压板车间模温机废气排放量见下表。
表4-5    压板车间模温机燃烧污染物产生量
总烟气量（Nm3）

颗粒物

SO2
NOx

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

775822
1.20

0.001
18.56
0.014
28.12
0.022
通过核算，压板车间3台0.24MW模温机燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值（颗粒物10mg/m3，二氧化硫：20mg/m3），氮氧化物的排放浓度满足《宝鸡市大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）（NOx浓度≤30mg/m3）标准要求。
（2）压机车间
项目压机车间设4台0.24MW的模温机，根据建设单位提供资料，每台模温机每小时消耗天然气量为10立方米，年运行时间为2400h，拟将4台模温机废气分别经低氮燃烧后由一根排气筒DA002有组织排放。
模温机废气污染因子二氧化硫及氮氧化物源强计算采用系数法，“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”相关推荐计算参数，颗粒物的产生量参照根据陕西省环境科学研究院2018年4月发布的《锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）编制说明》天然气锅炉颗粒物浓度为0.78~1.2mg/m3，本次评价取最大值1.2mg/m3。经估算，本项目大气污染物排放情况见下表：

表4-6   压机车间模温机大气污染物排放情况一览表

产品名称
燃料名称
工艺名称
污染物指标
单位
产污系数
蒸汽/热水/其他
天然气
室燃炉
烟气量
Nm3/万m3-燃料
107753
SO2
kg/万m3-燃料
0.02S
NOx
kg/万m3-燃料
3.03（低氮燃烧-国际领先）
备注：含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为mg/m3，根据《GB17820-2018天然气》 
二类天然气中硫分含量总硫≤100mg/m3，本次环评S取值为100mg/m3。
通过计算，压机车间模温机废气排放量见下表。
表4-7   压机车间模温机燃烧污染物产生量
总烟气量（Nm3）

颗粒物

SO2
NOx

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

1034429
1.20

0.001
18.56
0.019
28.12
0.029
通过核算，压机车间4台0.24MW模温机燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值（颗粒物10mg/m3，二氧化硫：20mg/m3），氮氧化物的排放浓度满足《宝鸡市大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）（NOx浓度≤30mg/m3）标准要求。
（3）压贴车间

项目压贴车间设3台0.24MW的模温机，根据建设单位提供资料，每台模温机每小时消耗天然气量为10立方米，年运行时间为2400h，拟将3台模温机废气分别经低氮燃烧后由一根排气筒DA004有组织排放。
模温机废气污染因子二氧化硫及氮氧化物源强计算采用系数法，“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”相关推荐计算参数，颗粒物的产生量参照根据陕西省环境科学研究院2018年4月发布的《锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）编制说明》天然气锅炉颗粒物浓度为0.78~1.2mg/m3，本次评价取最大值1.2mg/m3。经估算，本项目大气污染物排放情况见下表：

表4-8   压贴车间模温机大气污染物排放情况一览表

产品名称
燃料名称
工艺名称
污染物指标
单位
产污系数
蒸汽/热水/其他
天然气
室燃炉
烟气量
Nm3/万m3-燃料
107753
SO2
kg/万m3-燃料
0.02S
NOx
kg/万m3-燃料
3.03（低氮燃烧-国际领先）
备注：含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为mg/m3，根据《GB17820-2018天然气》 
二类天然气中硫分含量总硫≤100mg/m3，本次环评S取值为100mg/m3。
通过计算，压贴车间模温机废气排放量见下表。
表4-9   压贴车间模温机燃烧污染物产生量
总烟气量（Nm3）

颗粒物

SO2
NOx

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）

775822
1.20

0.001
18.56
0.014
28.12
0.022
通过核算，压贴车间3台0.24MW模温机燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值（颗粒物10mg/m3，二氧化硫：20mg/m3），氮氧化物的排放浓度满足《宝鸡市大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）（NOx浓度≤30mg/m3）标准要求。
3、废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中表1要求及结合项目特点，制定本项目大气监测计划如下。

表4-10   环境监测计划表

监测点位

监测因子
监测频次

控制指标

DA001
颗粒物
1次/年
《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）

《宝鸡市大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）
二氧化硫

1次/年
氮氧化物

1次/月
DA002
颗粒物
1次/年
二氧化硫
1次/年
氮氧化物
1次/月
DA004
颗粒物
1次/年
二氧化硫
1次/年
氮氧化物
1次/月
4、达标排放情况

压板车间3台0.24MW模温机燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值（颗粒物10mg/m3，二氧化硫：20mg/m3），氮氧化物的排放浓度满足《宝鸡市大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）（NOx浓度≤30mg/m3）标准要求。
压机车间4台0.24MW模温机燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值（颗粒物10mg/m3，二氧化硫：20mg/m3），氮氧化物的排放浓度满足《宝鸡市大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）（NOx浓度≤30mg/m3）标准要求。
压贴车间3台0.24MW模温机燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值（颗粒物10mg/m3，二氧化硫：20mg/m3），氮氧化物的排放浓度满足《宝鸡市大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）（NOx浓度≤30mg/m3）标准要求。

5、非正常排放

本项目非正常工况主要考虑模温机的启动、停机（炉）情况。模温机采用天然气为能源，正常工况下为连续工作，当遇到设备元件故障、停电、停气及其他紧急情况等非正常工况时，需进行紧急停炉。非正常工况下低氮燃烧器装置不能有效发挥作用，天然气无法燃烧，故非正常工况下，无大气污染物排放。

6、项目废气污染物收集及治理措施可行性分析

本项目燃料使用天然气，含硫量低，烟气烟尘含量小，颗粒物和SO2排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中排放浓度限值要求，因此，项目颗粒物和SO2不需要设置治理设施。

本项目模温机采用深度低氮燃烧技术，根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表3中内容，“燃气锅炉烟气中氮氧化物污染防治设施名称及工艺包括低氮燃烧、SCR法、低氮燃烧+SCR法、其他”，本项目采用深度低氮燃烧技术，从源头进行NOx减排，可达标排放，属于可行技术。

经核算，模温机燃烧烟气中颗粒物及SO2排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准要求及《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）（NOx浓度≤30mg/m3）中的要求。

因此，本项目采取的污染防治技术可行。

7、废气排放环境影响分析
本项目模温机天然气燃烧废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目天然气锅炉采用深度低氮燃烧技术，技术可行废气污染物均能稳定达标排放。项目属于环境空气二类区，为不达标区。项目区北侧10m处为居民区，在采取环评提出的污染防治措施后，各污染物均能达标排放，废气排放对环境保护目标影响较小，周边环境影响可接受。
二、废水

本项目无生活污水及生产废水产生。

三、噪声

1、噪声源强


	
	本项目运营期间的噪声主要是各类生产设备运行产生的噪声，项目噪声源基本信息见下表。
表4-11   工业企业噪声源强调查清单（压板车间室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

声压级/距声源距离dB（A）/m

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级dB（A）

运行时段h

建筑物插入损失dB（A）

建筑物外1m

声压级dB（A）

X
Y
Z
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
1

压板车间

1#模温机
75/1
车间隔声、基础减振
55
26
1

8
5
38
20
57
61
43
49
2400
15

42
46
28
34
2

2#模温机
75/1
车间隔声、基础减振

55
23
1

8
5
38
20
57
61
43
49
2400
15

42
46
28
34
3

3#模温机
75/1
车间隔声、基础减振

53
23
1

6
5
40
20
59
61
43
49
2400
15

44
46
28
34
备注：表中坐标以压板车间西南角位坐标原点（经度107.837990°；纬度34.313433°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

表4-12   工业企业噪声源强调查清单（压机车间室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

声压级/距声源距离dB（A）/m

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级dB（A）

运行时段h

建筑物插入损失dB（A）

建筑物外1m

声压级dB（A）

X
Y
Z
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
1

压机车间

4#模温机
75/1
车间隔声、基础减振
55
26
1

8
5
38
20
57
61
43
49
2400
15

42
46
28
34
2

5#模温机
75/1
车间隔声、基础减振

55
23
1

8
5
38
20
57
61
43
49
2400
15

42
46
28
34
3
6#模温机
75/1
车间隔声、基础减振
53
23
1
6
5
40
20
59
61
43
49
2400
15
44
46
28
34
4
7#模温机
75/1
车间隔声、基础减振

53
23
1

6
5
40
20
59
61
43
49
2400
15

44
46
28
34
备注：表中坐标以压机车间西南角位坐标原点（经度107.837647°；纬度34.313004°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

表4-13   工业企业噪声源强调查清单（压贴车间室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

声压级/距声源距离dB（A）/m

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级dB（A）

运行时段h

建筑物插入损失dB（A）

建筑物外1m

声压级dB（A）

X
Y
Z
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
1

压贴车间

8#模温机
75/1
车间隔声、基础减振
55
26
1

8
5
38
20
57
61
43
49
2400
15

42
46
28
34
2

9#模温机
75/1
车间隔声、基础减振

55
23
1

8
5
38
20
57
61
43
49
2400
15

42
46
28
34
3

10#模温机
75/1
车间隔声、基础减振

53
23
1

6
5
40
20
59
61
43
49
2400
15

44
46
28
34
备注：表中坐标以压贴车间西南角位坐标原点（经度107.837261°；纬度34.312025°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。




	
	2、降噪措施

①选用低噪声设备，合理布局，设备布置于车间内侧，尽量减少噪声对周围环境的影响；

②加强设备的维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，预防维修不良的机械设备因部件振动而增加其工作噪声；

③模温机设基础减振，挠性连接；
④设置隔声门窗，生产作业时尽量避免开窗，以增强隔声效果；对会产生较大振动的声源加装减振垫。
3、噪声预测
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定，声环境影响预测，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。

（1）预测条件假设

①所有产噪设备均在正常工况条件下运行；

②墙的隔声量远大于门窗（围护结构）的隔声量；

③考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用；

④噪声衰减仅考虑几何发散引起的衰减。

（2）室内声源

室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。室内声源等效室外声源声功率级的等效步骤如下：如图所示。


[image: image5.emf]L

p1

L

p2

声源


图4-1   室内声源等效为室外声源图例

①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级Lp1；


[image: image6.wmf]
[image: image7.wmf]）

（

R

4

r

4

Q

lg

10

L

L

2

w

1

p

+

+

=

p


式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙的夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/(1-α) ，S ：为房间内表面面积，m2；α ：为平均吸声系数，本评价α取0.15；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②计算出室内声源在室外产生的倍频带声压级或A声级Lp2；


[image: image8.wmf]）

（

6

TL

L

L

p1

2

p

+

-

=


式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声功率级的隔声量，dB。
③将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。


[image: image9.wmf]lgS

10

T

L

L

p2

w

+

=

）

（


式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2T（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。

④按室外声源的预测方法计算预测点处的A声级。

（3）室外声源
计算某个声源在预测点的声压级：
Lp(r )=Lp(r0 )+DC-(Adiv +Aatm +Agr +Abar +Amisc )
式中：

Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0 处的声压级，dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar—— 障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

点声源的几何发散衰减Adiv表征如下：

[image: image10.wmf](

)

(

)

(

)

0

0

p

p

r

/

r

lg

20

r

L

r

L

-

=


式中：Lp (r) —— 预测点处的声压级，dB；

Lp (r0) —— 参考位置 r0 处的声压级，dB；

r0 —— 参考位置距声源的距离，m；

r —— 预测点距声源的距离，m；

若已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源位于刚性地面上（半自由声场），则：

Lp（r） = Lw - 20lgr - 8；LA（r） = LAw - 20lgr - 8

式中：Lp (r) —— 预测点处的声压级，dB；

Lw —— 自由声源产生的倍频带声功率级，dB；

LA (r) —— 自由声源产生的倍频带声功率级，dB（A）；

LAw —— 点声源A计权声功率级，dB；

r —— 预测点距声源的距离，m；
（4）总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi ，在T时间内该声源工作时间为ti；第j级等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源在T时间内对预测点产生的贡献值Leq（T）为：

[image: image11.wmf](

)

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

1

i

M

1

j

L

1

.

0

j

L

1

.

0

i

eq

Aj

Ai

10

t

10

t

T

1

lg

10

T

L


式中：

Leq——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
4、预测因子、预测时段、预测方案

预测因子：等效连续A声级Leq（A）。

预测时段：固定声源投产运行期。

预测方案：本次预测按照最不利情况考虑，即所有设备同时连续运行的情况 进行预测，预测厂界噪声的达标情况。

5、噪声预测结果

本次环评采用环安噪声环境影响评价系统进行预测，项目夜间不生产，预测结果见下表。

表4-14   噪声预测结果统计表  单位dB(A)

评价点位置

噪声贡献值

噪声背景值

噪声预测值

标准
昼间

昼间

昼间

昼间

厂界东侧
40
47
48
60
厂界南侧
42
46
47
60
厂界西侧
38
50
50
60
厂界北侧
42
53
53
60
午井村
35
52
52
60
根据预测结果，项目厂界四周噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，敏感点午井村预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。

6、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），制定本项目噪声监测计划如下：
表4-15   项目噪声监测计划表

类别

监测点位

监测项目

监测频次
厂界噪声

厂界四周外1m及敏感目标午井村
等效连续A声级

1次/季度

四、固体废物

1、项目运营期产生的固体废物主要为废导热油、废油桶及废旧手套及废油抹布。
（1）危险废物

①废导热油
根据建设单位提供资料，模温机每7年更换一次，每次更换产生废导热油约10.2t，平均每年废导热油的产生量约为1.457t/a，统一收集后陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08。废切削液
②废油桶
模温机导热油更换产生废油桶，产生每次更换产生废油桶约20个，每个约7kg，每7年更换一次，平均每年废油桶的产生量约为0.02t/a，统一收集后陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08。
③废旧手套及废油抹布
模温机导热油更换过程废旧手套及废油抹布产生量约0.007t，每7年更换一次，平均每年产生量约为0.001t/a，统一收集后陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。
表4-16   项目固体废物分析结果汇总表
名称

产生环节

物理性状
属性
废物代码

环境危险特性
产生量

（t/a）

处理处置方法

废导热油
设备维修
液态
危险废物
HW08 900-249-08
T，I
1.457
暂存于危废贮存库，定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置处理
废油桶
设备维修
固态
危险废物
HW08 900-249-08
T，I
0.02
废旧手套及废油抹布
设备维修

固态

危险废物

HW49 900-041-49
T，In
0.001
2、环境管理要求

（1）危险废物暂存建设及管理要求

本项目现有工程危废贮存库面积为21m2，已按要求进行防渗处理，同时设有铁皮托盘。
根据调查，现有工程危险废物种类为废活性炭、废润滑油、废导热油、废UV灯管、废油桶、废旧手套及废油抹布，危废产生量为5.3t/a。本改建工程危险废物产生量减少，现有危废贮存库面积为21m2，可满足最大贮存量要求。危险废物贮存库已严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求设置，满足防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐扥要求。危险废物标签、危险废物贮存分区标志和危险废物贮存设施标志均已按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置。危废贮存库内按要求进行台账管理，并与陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置签订危废处置协议。

因此，本项目危险废物处置依托现有危废贮存库可行，能够满足要求。
五、地下水环境影响分析
1、地下水污染源分析

根据项目情况分析，本项目污染源主要是危废贮存库的废导热油及模温机的导热油。储存不当时会污染地下水水质，主要污染物为石油类。
2、地下水污染的主要途径及防治措施

项目所涉及的危险物质对地下水的主要污染途径为渗漏后的下渗，造成地下水污染的风险。但是，项目危险废物暂存间危险物质涉及的量较少，且要求建设单位危险废物暂存间地面全部进行水泥硬化，刷防渗涂料，液体存放在密封容器内，下设托盘。油类储存库房区域进行防渗处理，有效防止物料泄漏进入地下水。
由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和项目环境管理的前提下，可有效控制项目的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

六、土壤环境影响分析
1、污染源、污染物类型及污染途径

本项目土壤污染源为危废贮存库、生产车间，污染物类型为石油烃。在废导热油、导热油等转移、贮存过程中若存在管理、操作、保护不当或设计不合理，储存材质不良发生腐蚀，可能带来泄漏的风险。泄漏的废导热油、导热油等经垂直入渗途径污染土壤环境。
2、防控措施

正常情况下，石油烃不会通过垂直入渗的方式对土壤造成影响。非正常情况下，当危废贮存库等发生渗漏时，污染物会通过垂直入渗的方式对土壤环境造成污染。项目已采取的防控措施为对危废贮存库采取重点防腐防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，同时液体存放在密封容器内，下设托盘，减少垂直入渗影响可能，可有效地防止污染物渗透到地下污染土壤。
综上所述，正常情况下，项目厂区建有完善的环保设施及处置措施，能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好地面分区防渗措施，确保废气治理设施正常运行，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，对土壤环境的影响可接受。
七、环境风险

1、风险源分布情况
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1及B.2中的相关数据，同时结合本项目原辅材料理化性质及污染物产生情况，扩建项目全厂涉及风险物质为废导热油、导热油等。危险物质分布情况见下表。

表4-17   项目危险物质调查结果
名称
最大存在量（t）
临界量（t）
Q值
存储位置
废导热油
10.2
50
0.204
危废贮存库
导热油
10.2
2500
0.00408
模温机上
合计
0.20808
Q<1
2、可能影响环境的途径

表4-18   影响途径一览表
危险物质
危险源分布
可能影响的途径

废导热油、导热油
危废贮存库、生产车间
其主要成分为矿物油，泄漏后随地表径流进入地表水体污染河流，或垂直入渗进入地下水造成地下水污染。发生火灾产生伴生次生污染物污染环境空气。
3、风险防范措施

①风险源头管控

项目严格控制危险物质存储量，减少矿物油储存量，设备大修由设备厂家进行操作；项目危险废物贮存库设置泄漏应急收集池、静电屏蔽装置、视频监控、抽排风等设施。

②风险途径防范措施

项目生产车间使用矿物油设备潜在漏油点设置托盘，确保油类物质不乱流；危险废物贮存库及辅料库房地面设置防渗层，其中危险废物贮存库分区存放，油类物质设铁皮托盘及时收集泄漏危险物质，源头控制危险物质外流。

八、生态

本项目利用已建成生产厂房，因此，本项目对周围的生态环境影响较小。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	低氮燃烧+10m排气筒DA001
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）

《宝鸡市大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）

	
	DA002
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	低氮燃烧+10m排气筒DA002
	

	
	DA004
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	低氮燃烧+10m排气筒DA004
	

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设备运行
	噪声
	厂房隔声、基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	设备维修
	废导热油
	危废贮存库暂存，定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	
	设备维修
	废油桶
	
	

	
	设备维修
	废旧手套及废油抹布
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	加强环境保护措施日常管理、检查及维护工作，做好危废贮存设施等的防渗工作，加强危废贮存库的日常检查及维护。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	厂区建立完善的危险废物、危化品管理制度，由相关人员负责进行管理。危险物质储存量不能超过临界值。按相关要求编制突发环境事件应急预案并备案。

	其他环境

管理要求
	一、环境管理
根据《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）中相关环境管理与监测计划等有关内容，对项目区内的各项环保设施的运行情况进行管理检查。主要环境管理内容应包括：

1、环境管理机构
建设单位应把环境管理纳入日常管理中去，并逐步与各项管理制度有机结合起来，做到有专门机构和人员负责公司环境管理工作，安排1~2名兼职环境管理人员，管理机构的职责包括：

①建立环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法；

②确定公司环境管理目标，对车间及操作岗位进行监督与考核；

③建立环保档案，包括环评报告、竣工验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录等资料；

④收集与管理有关污染物排放标准、环保法规、环保技术资料；

⑤协调环保设施与车间主体设施的协调管理，使污染防治设施的配备与车间主体设施相适应，并与主体设施同时运行；污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即采取措施，严防污染扩大；

⑥做好固体废物的收集、贮存和转运工作；

⑦负责污染事故的处理；

⑧组织职工的环保教育，做好环境保护宣传。

2、建立日常环境管理台账

（1）生产运行情况

记录各生产装置运行状况，包括运行小时数、温度、压力、运行负荷等。

（2）废气处理设施运行情况

应记录工艺、物料使用量、运行参数、污染物产排情况、故障及维护状况等。

（3）固体废物和危险废物记录要求

记录检测期间固体废物的产生量、综合利用量、处理量、贮存量等，危险废物记录详细去向。

3、把环境管理和污染治理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到位。

（1）实行环保责任制，由领导负责企业总体环境管理工作。

（2）建立环境保护指标体系，根据工艺特点，制定废气、废水、固体废物、噪声污染防治措施的各项操作规程，制定节水、节电、节能措施

（3）对员工进行定期环保知识培训讲座，将国家环境保护的有关法律法规和企业的环境保护目标与指标以及为保障目标、指标的实现而建立的各项管理制度向员工进行针对性地宣讲。

（4）企业应对项目基础信息，排污信息，污染防治设施的建设和运行情况，建设项目环评情况、验收、执行国家及地方环保政策等信息进行公开公示。




六、结论
	从环境影响的角度分析，本项目的建设环境影响是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.067t/a
	/
	/
	0.003t/a
	0.041t/a
	0.029t/a
	-0.038t/a

	
	二氧化硫
	0.040t/a
	/
	/
	0.047t/a
	0.040t/a
	0.047t/a
	+0.007t/a

	
	氮氧化物
	0.661t/a
	/
	/
	0.073t/a
	0.661t/a
	0.073t/a
	-0.588t/a

	
	非甲烷总烃
	1.061t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	1.061t/a
	+0t/a

	
	甲醛
	0.240t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	0.240t/a
	+0t/a

	废水
	COD
	0.376t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	0.376t/a
	+0t/a

	
	NH3-N
	0.028t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	0.028t/a
	+0t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	6.62t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	6.62t/a
	+0t/a

	一般工业

固体废物
	剥离旋皮废料
	270t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	270t/a
	+0t/a

	
	纵横锯边废料
	720t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	720t/a
	+0t/a

	
	木屑粉尘
	6.58t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	6.58t/a
	+0t/a

	危险废物
	废活性炭
	1.8t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	1.8t/a
	+0t/a

	
	废润滑油
	0.8t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	0.8t/a
	+0t/a

	
	废导热油
	2.7t/a
	/
	/
	1.457t/a
	2.7t/a
	1.457t/a
	-1.243t/a

	
	废UV灯管
	0.002t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	0.002t/a
	+0t/a

	
	废油桶
	0.05t/a
	/
	/
	0.02t/a
	0.03t/a
	0.04t/a
	-0.01t/a

	
	废旧手套及废油抹布
	0.005t/a
	/
	/
	0.001t/a
	0.001t/a
	0.005t/a
	+0t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①



Lp1
Lp2
声源



_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
低氮燃烧器


模温机


天然气


计量调压


导热油


噪声


压机


废气、噪声


导热油



压板车间生物质锅炉
压机车间生物质锅炉
压机车间热压废气
15m排气筒DA003
集气罩收集
旋风除尘+布袋除尘器
旋风除尘+布袋除尘器
UV光氧+活性炭吸附
15m排气筒DA002
15m排气筒DA001
压贴车间生物质锅炉
木材锯切粉尘
压贴车间热压废气
旋风除尘+布袋除尘器
15m排气筒DA004
集气罩收集
布袋除尘器
集气罩收集
UV光氧+活性炭吸附
15m排气筒DA006
15m排气筒DA005



_1234567890.vsd
�

设备安装


噪声、废气、固废


环保设备安装


工程验收


噪声、废气、固废


现有锅炉拆除


噪声



